
…………………………………………….

                                                                                                                                       MIEJSCOWOŚĆ I DATA

Dane oferenta:

Nazwa…………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu…………………………………………………

Nr telefonu…………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WIM.PT.0810.30.2026

Zakup i dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o., z siedzibą: Szymany 150, 12-100 Szczytno akumulatorów AGM.
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto

	1. 
	Akumulator AGM 12V 100Ah 
	Szt.
	84
	
	

	2. 
	Akumulator AGM   9-12 12V/9Ah
	Szt.
	20
	
	

	3. 
	Akumulator AGM 12 V 7,2 Ah (Długość 151mm, szerokość 65mm, wysokość 94mm, wysokość całkowita 100mm)
	szt.
	8
	
	

	4. 
	Akumulator AGM 12V 26Ah (Długość 166mm, szerokość 175mm, wysokość 125mm)
	szt.
	4
	
	

	5. 
	Akumulator AGM 12V 40Ah
	szt.
	4
	
	

	RAZEM:
	
	


Wymagania:
· Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM (Absorbent Glass Mat).
· Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA) bez możliwości wycieku kwasu oraz wydzielania gazów.
· Możliwość pracy akumulatora w dowolnej pozycji oraz w niewentylowanych pomieszczeniach.
· Wydłużona żywotność na pracę buforową.
· Umiarkowanie odporny na głębokie rozładowania (Deep-Cycle).
· Szeroki zakres temperatury pracy.
· Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje.
· Wbudowane terminale z gwintem na śruby do złącza oczkowego dla akumulatorów 100Ah i 40Ah.
· Wbudowany płaski terminal wsuwany T1 lub T2 dla akumulatorów 7,2Ah i 9Ah.
· Niskie samo rozładowanie.
· Żywotność 1200 Cykli DOD 80% dla akumulatora 100Ah.
· Żywotność 500 Cykli DOD 80% dla akumulatora 40Ah.
· Data produkcji akumulatorów 2026 r.
· Oznaczenie pojemności C10 dla akumulatorów 40Ah i 100Ah .
· Oznaczenie pojemności C20 dla akumulatorów  7.2Ah, 9Ah i 26Ah.
· Czas dostawy: do 30 dni od dnia zamówienia. 
· Wraz z ofertą należy dostarczyć noty katalogowe oferowanych akumulatorów.

Zatwierdzam:

…………………………………………..

                                                                                                                      (Podpis osoby uprawnionej do składania ofert)



2

