Załącznik nr 5 -  szafa RACK 19” 42U 800x800

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Rodzaj szafy | Wolnostojąca (serwerowa) |
| Wysokość robocza | 42U |
| Szerokość montażowa | 19” |
| Wymiary [mm] (szerokość x głębokość x wysokość): | 800x800x2055, |
| Kolor | czarny |
| Drzwi przednie | pojedyncze szklane - szkło hartowane |
| Drzwi tylne | pojedyncze metalowe - pełna stal |
| Maksymalne obciążenie | Do 1000 kg |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |
| Jakość certyfikowana deklaracją zgodności | zgodności z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie Unii Europejskiej nr 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 roku, poprzez spełnienie odpowiednich wymagań normy PN-EN 62368-1:2015-03. |
| Wyposażenie standardowe | miejsce na panel wentylacyjny (4 wentylatory) |
|  | 3 x patchpanel (2x RJ45 CAT 6 ekranowany 24 keystony w zestawie oraz 1x światłowodowy S.C. UPC z adapterami) |
|  | 4 x Organizery poziome 1 U |
|  | 3 x Listwy zasilający 1U |
| Wyposażenie dodatkowe | Patchcordy cat 6 1m 20szt, |
|  | Patchcordy cat 6 0,5m 20szt |
|  | 1x zamek drzwi przednich z klamką, |
|  | 1x zamek drzwi tylnych, |
|  | 4x kółka transportowe (2 z hamulcem), |
|  | 4 nóżki poziomujące, |
|  | śruby montażowe z koszykiem |
|  | 4 kółka + 4 nóżki |