Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

„Zakup i dostawa artykułów hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzającej lotniskiem Olsztyn-Mazury w Szymanach

Podane ilości oszacowano na okres 24 miesięcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto 1 szt. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawór czerpalny 3/4” mini | 10 | Szt. |  |  |
| 2. | Grzałka 5/4 3000W | 10 | Szt. |  |  |
| 3. | Nypel 25 mosiądz | 20 | Szt. |  |  |
| 4. | Wkład sznurkowy Eko-Dafi | 10 | Szt. |  |  |
| 5. | Wkład węglowy Eko-Dafi | 10 | Szt. |  |  |
| 6. | Kolano miedz. 18 2k | 20 | Szt. |  |  |
| 7. | Rura miedz. 15 | 50 | Mb. |  |  |
| 8. | Rura miedz. 18 | 50 | Mb. |  |  |
| 9. | Rura miedz.22 | 20 | Szt. |  |  |
| 10. | Trójnik miedz. 22-18-22 | 20 | Szt. |  |  |
| 11. | Kolano miedz. 22 2k | 20 | Szt. |  |  |
| 12. | Kolano miedz. 18 | 20 | Szt. |  |  |
| 13. | Złączka 18-1/2 | 20 | Szt. |  |  |
| 14. | Pręt gwintowany M8x1000 | 15 | Szt. |  |  |
| 15. | Profil montażowy A2,0 | 20 | Szt. |  |  |
| 16. | Kolano 20 ocynk | 20 | Szt. |  |  |
| 17. | Natrysk zestaw | 10 | Szt. |  |  |
| 18. | Zaślepka 15 | 20 | Szt. |  |  |
| 19. | Kolano 20*20 | 30 | Szt. |  |  |
| 20. | Złączka 20*3/4 gr | 30 | Szt. |  |  |
| 21. | Śruby do umywalki L-120 | 10 | Szt. |  |  |
| 22. | Śrubunek 20 | 20 | Szt. |  |  |
| 23. | Przepychacz do rur | 10 | Szt. |  |  |
| 24. | Środek do udrażniania rur | 30 | Szt. |  |  |
| 25. | Taśma do otulin | 10 | Szt. |  |  |
| 26. | Zawór bezpieczeństwa zwrot. 20 | 10 | Szt. |  |  |
| 27. | Zawór kulowy 15 | 10 | Szt. |  |  |
| 28. | Zawór kulowy 20 | 10 | Szt. |  |  |
| 29. | Zawór kulowy 25 | 10 | Szt. |  |  |
| 30. | Zawór antyskażeniowy fi 20 | 10 | Szt. |  |  |
| 31. | Zlew stojący | 5 | Szt. |  |  |
| 32. | Korek fi 32x25 gumowy | 5 | Szt. |  |  |
| 33. | Mufa 15 ocynk | 20 | Szt. |  |  |
| 34. | Mufa 25 ocynk | 20 | Szt. |  |  |
| 35. | Mufa 32 ocynk | 20 | Szt. |  |  |
| 36. | Szafa hydrantowa MIX 258-805-B/Z-30 | 3 | Szt. |  |  |
| 37. | Taśma teflon gaz | 5 | Szt. |  |  |
| 38. | Krzywka do baterii | 10 | Szt. |  |  |
| 39. | Środek do usuwania grzyba | 30 | Szt. |  |  |
| 40. | Środek do usuwania sylikonu | 15 | Szt. |  |  |
| 41. | Uszczelka 3/4 gumowa | 100 | Szt. |  |  |
| 42. | Kratka ściekowa fi 50 | 15 | Szt. |  |  |
| 43. | Ogrzewacz wody AMICUS EPO2-5 | 10 | Szt. |  |  |
| 45. | Adapter 1/2x3/8 | 30 | Szt. |  |  |
| 46. | Adapter 3/8x3/4 | 30 | Szt. |  |  |
| 47. | Żel do lutowania | 5 | Szt. |  |  |
| 48. | Uchwyt rury 20 poj. z gumą GW | 100 | Szt. |  |  |
| 49. | Bor kołek RK 12*100 | 100 | Szt. |  |  |
| 50. | Deska wolnoopadająca | 30 | Szt. |  |  |
| 51. | Przedłużka 15 | 20 | Szt. |  |  |
| 52. | Zawór pływakowy | 20 | Szt. |  |  |
| 53. | Zawór bezpieczeństwa fi 20 3,0 BAR | 15 | Szt. |  |  |
| 54. | Półśrubunek 25 | 20 | Szt. |  |  |
| 55. | Wodomierz 3/4 WZ | 5 | Szt. |  |  |
| 56. | Manometr M 63R 4 BAR | 5 | Szt. |  |  |
| 57. | Reduktor ciśnienia AMA 707 fi 25 | 5 | Szt. |  |  |
| 58. | Nasuwka PCV 50 | 10 | Szt. |  |  |
| 59. | Zawór kąt 15/10 | 30 | Szt. |  |  |
| 60. | Zawór kąt 15/15 | 30 | Szt. |  |  |
| 61. | Kolano 110/15 pcv | 10 | Szt. |  |  |
| 62. | Kolano 110/90 pcv | 10 | Szt. |  |  |
| 63. | Kolano 50/15 pcv | 10 | Szt. |  |  |
| 64. | Kolano 50/90 pcv | 10 | Szt. |  |  |
| 65. | Włókno lniane+pasta | 10 | Szt. |  |  |
| 66. | Pasta uszczelniająca 200g | 10 | Szt. |  |  |
| 67. | Nypel 15 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 68. | Nypel 25 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 69. | Nypel 15 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 70. | Nypel 25 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 71. | Kolano 15 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 72. | Kolano 25 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 73. | Trójnik 15 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 74. | Trójnik 25 mosiądz | 30 | Szt. |  |  |
| 75. | Rura 110/1000 pcv | 20 | Szt. |  |  |
| 76. | Rura 110/500 pcv | 20 | Szt. |  |  |
| 77. | Rura 50/1000 pcv | 20 | Szt. |  |  |
| 78. | Rura 50/500 pcv | 20 | Szt. |  |  |
| 79. | Trójnik 110/110/90 pcv | 15 | Szt. |  |  |
| 80. | Trójnik 110/50/90 pcv | 15 | Szt. |  |  |
| 81. | Geberit Zawór spustowy TWICO | 20 | Szt. |  |  |
| 82. | SENTRONIC Element podtynk. Pisuar elektryczny. | 15 | Szt. |  |  |
| 83. | Wąż w oplocie l-500 | 20 | Szt. |  |  |
| 84. | SENTRONIC fotokomórka do bat. Elektrycznej AG0103007r | 15 | Szt. |  |  |
| 85. | Wąż do natrysku L-1500 | 10 | Szt. |  |  |
| 86. | Rączka do natrysku | 15 | Szt. |  |  |
| 87. | Złączka miedz. 22-3/4 gz | 30 | Szt. |  |  |
| 88. | Złączka miedz. 22/3/4 gw | 30 | Szt. |  |  |
| 89. | Nić teflon 160m. | 10 | Szt. |  |  |
| 90. | Trójnik 15 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 91. | Trójnik 25 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 92. | Kolano 15 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 93. | Kolano 25 ocynk | 30 | Szt. |  |  |
| 94. | Umywalka 50 z otw. | 5 | Szt. |  |  |
| 95. | Zlew nierdz. 2 kom. 80/60 | 5 | Szt. |  |  |
| 96. | Zawór pływakowy GEBERIT UNIFIL | 20 | Szt. |  |  |
| 97. | Zawór pływakowy uniwersalny 3/8 | 10 | Szt. |  |  |
| 98. | KOŁO deska sed. NOVA TOP PICO | 20 | Szt. |  |  |
| 99. | Bateria do zlewu | 10 | Szt. |  |  |
| 100. | Bateria do umywalki | 10 | Szt. |  |  |
| 101. | Pompa 25/40 | 5 | Szt. |  |  |
| 102. | Grzejnik Alu. 500 | 15 | Szt. |  |  |
| 103. | Preparat do lutowania | 5 | Szt. |  |  |
| 104. | Szafka do rozdzielacza c.o. | 5 | Szt. |  |  |
| 105. | Rura alupex 16 | 200 | Mb. |  |  |
| 106. | Rura alupex 20 | 200 | Mb. |  |  |
| 107. | Otulina czer. 22/6 | 200 | Mb. |  |  |
| 108. | Otulina nieb. 22/6 | 200 | Mb. |  |  |
| 109. | Spray pleśniobójczy 500ml. | 20 | Szt. |  |  |
| 110. | Grzejnik ST. 600/1000 | 10 | Szt. |  |  |
| 111. | Syfon umywalkowy | 15 | Szt. |  |  |
| 112. | Syfon zlew 1-kom | 10 | Szt. |  |  |
| 113. | Syfon zlew 2-kom | 10 | Szt. |  |  |
| 114. | Półsyfon przyścienny | 10 | Szt. |  |  |
| 115. | Zawór kąt. 15/10/20 | 30 | Szt. |  |  |
| 116. | Obudowa filtra Eko-Dafi | 10 | Szt. |  |  |
| 117. | Gaz do palnika 220g. | 50 | Szt. |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |

| Nazwa firmy |  |
| --- | --- |
| Adres firmy |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Numer telefonu, adres e-mail |  |

| ……………………………………………… |  | ………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Podpis osoby upoważnionej |