…………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………..

(Pieczęć )

Dane oferenta:

Nazwa…………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu…………………………………………………

Nr telefonu…………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WIM.PT.0810.35.2025 z dnia 01.09.2025

Zakup i dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o., z siedzibą: Szymany 150, 12-100 Szczytno materiałów elektrycznych. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane z planowanymi pracami modernizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury elektrycznej na terenie portu lotniczego. Ilość oraz rodzaj asortymentu zostały wskazane w ilościach niezbędnych do wykonania szacowania wartości zamówienia.

| Lp. | Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozłącznik DILOS 2 200A 3p | Szt. | 4 |  |  |
|  | Pokrętło do D1/2na drzwi, L400,czer/ż | Szt. | 4 |  |  |
|  | Pokrywy zacisków do DILOS D2 | Szt. | 4 |  |  |
|  | Gniazdo Elektryczne hermetyczne 125A 5P IP67 nt. | Szt. | 4 |  |  |
|  | LgY 25 czarny | M | 40 |  |  |
|  | LgY 25 niebieski | M | 20 |  |  |
|  | LgY 25 żółto/zielony | M | 20 |  |  |
|  | Końcówki CU 25/8 | Szt. | 60 |  |  |
|  | Tulejka TE 25/21 | Szt. | 40 |  |  |
|  | YKY 3 x 6 mm2 | M | 100 |  |  |
|  | Dławnica kablowa poliamidowa PG11 | Szt. | 50 |  |  |
|  | Wtyczka kątowa biała rozbieralna 16A 250V z uziemieniem, biała | Szt. | 5 |  |  |
|  | Gniazdo przedłużacza trzykrotne z uziemieniem, białe. | Szt. | 5 |  |  |
|  | - Gniazdo podwójne hermetyczne natynkowe białe, klapka dymna | Szt. | 5 |  |  |
|  | Tulejki TE 1,5/12 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 2,5/12 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 4/12 | Szt. | 200 |  |  |
|  | Tulejki TE 6/12 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 10/12 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 10/21 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 16/12 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TE 16/21 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TV 1,5 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TV 2,5 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TV 4 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TV 6 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Tulejki TV 10 | Szt. | 100 |  |  |
|  | Końcówka KOA 4/6 | Szt. | 100 |  |  |
|  | - Szyna wyrównawcza 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskownik | Szt. | 15 |  |  |
|  | Szyna mosiężna N/PE .63A, 230/400VAC 1m | Szt. | 5 |  |  |
|  | LgY 4 żółto /zielona | M | 30 |  |  |
|  | Taśma izolacyjna multikolor pakiet | Kpl. | 8 |  |  |
|  | Przewód Omy 3 x 2,5 mm | M | 50 |  |  |
|  | Złączka WAGO wciskana 2 x | Szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO wciskana 3 x | Szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO wciskana 4 x | Szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO wciskana 5 x | Szt. | 100 |  |  |
|  | Wago 221-412 | Szt. | 100 |  |  |
|  | - Wago 221-413 | Szt. | 100 |  |  |
|  | - Wago 221-415 | Szt. | 100 |  |  |
|  | - Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A-3FAZ | Szt. | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A/0,03A-3FAZ | Szt. | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A-1FAZ | Szt. | 4 |  |  |
|  | Smar do połączeń elektrycznych Professional 372 | Szt. | 5 |  |  |
|  | Szyna wyrównawcza z podstawą z tworzywa sztucznego OBO | Szt. | 10 |  |  |
|  | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 6 gniazd 3m | Szt. | 5 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS100F 3P 16A | Szt. | 3 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS100F 3P 40A | Szt. | 1 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS160F 3P 160A | Szt. | 1 |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 | Szt. | 1 |  |  |
|  | Zwieracze WT-00-160 A | Szt. | 3 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 4,8 x 250 mm, czarny | Szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 370 mm, czarny | Szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 150 mm, czarny | Szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 250 mm, czarny | Szt. | 500 |  |  |
|  | Akumulator MONOLITE 12 FIT 40 | Szt. | 12 |  |  |
|  | Płyta ustojowa U-85 | Szt. | 1 |  |  |
|  | obejma do płyty ustojowej U-85 | Szt. | 1 |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 śrubowe | Szt. | 5 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zatwierdzam:

…………………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej do składania ofert)