…………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………..

(Pieczęć )

Dane oferenta:

Nazwa…………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu…………………………………………………

Nr telefonu…………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WIM.PT.0810.35A.2025 z dnia 18.09.2025

Zakup i dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o., z siedzibą: Szymany 150, 12-100 Szczytno materiałów elektrycznych. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane z planowanymi pracami modernizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury elektrycznej na terenie portu lotniczego. Ilość oraz rodzaj asortymentu zostały wskazane w ilościach niezbędnych do wykonania szacowania wartości zamówienia.

| Lp. | Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena netto PLN | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modułowy rozłącznik izolacyjny, obrotowy z widoczną przerwą, 3-polowy min 160A | szt. | 4 |  |  |
|  | Pokrętło do rozłącznika na drzwi | szt. | 4 |  |  |
|  | Pokrywy zacisków rozłącznika | kpl. | 4 |  |  |
|  | Gniazdo Elektryczne hermetyczne 125A 5P IP67 nt. | szt. | 4 |  |  |
|  | LgY 25 czarny | m | 40 |  |  |
|  | LgY 25 niebieski | m | 20 |  |  |
|  | LgY 25 żółto/zielony | m | 20 |  |  |
|  | Końcówki CU 25/8 | szt. | 60 |  |  |
|  | Tulejka TE 25/21 | szt. | 40 |  |  |
|  | YKY 3 x 6 mm2 | m | 100 |  |  |
|  | Dławnica kablowa poliamidowa PG11 | szt. | 50 |  |  |
|  | Wtyczka kątowa biała rozbieralna 16A 250V z uziemieniem, biała | szt. | 5 |  |  |
|  | Gniazdo przedłużacza trzykrotne z uziemieniem, białe. | szt. | 5 |  |  |
|  | - Gniazdo podwójne hermetyczne natynkowe białe, klapka dymna | szt. | 5 |  |  |
|  | Tulejki TE 1,5/12 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 2,5/12 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 4/12 | opak (100 szt.) | 2 |  |  |
|  | Tulejki TE 6/12 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 10/12 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 10/21 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 16/12 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TE 16/21 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TV 1,5 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TV 2,5 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TV 4 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TV 6 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Tulejki TV 10 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Końcówka KOA 4/6 | opak (100 szt.) | 1 |  |  |
|  | - Szyna wyrównawcza 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskownik | szt. | 15 |  |  |
|  | Szyna mosiężna N/PE 63A, 230/400VAC 1m | szt. | 5 |  |  |
|  | LgY 4 żółto /zielona | m | 30 |  |  |
|  | Taśma elektroizolacyjna 19mm x 20 m, min grubość 0,13mm, samogasnąca, minimum 7 kV, multikolor. | szt. | 80 |  |  |
|  | Przewód Omy 3 x 2,5 mm | m | 50 |  |  |
|  | Złączka WAGO 2273 wciskana 2 x | szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO 2273 wciskana 3 x | szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO 2273 wciskana 4 x | szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka WAGO 2273 wciskana 5 x | szt. | 100 |  |  |
|  | Wago 221-412 | szt. | 100 |  |  |
|  | - Wago 221-413 | szt. | 100 |  |  |
|  | - Wago 221-415 | szt. | 100 |  |  |
|  | - Wago 221-2411 | szt. | 100 |  |  |
|  | - Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A-3FAZ | szt. | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A/0,03A-3FAZ | szt. | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A-1FAZ | szt. | 4 |  |  |
|  | Smar do połączeń elektrycznych Professional 372 | szt. | 5 |  |  |
|  | Szyna wyrównawcza z podstawą z tworzywa sztucznego OBO | szt. | 10 |  |  |
|  | Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 gniazd 3m | szt. | 5 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS100F 3P 16A | szt. | 4 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS100F 3P 40A | szt. | 2 |  |  |
|  | Wyłącznik Kompaktowy CVS160F 3P 160A | szt. | 1 |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 | szt. | 1 |  |  |
|  | Zwieracze WT-00-160 A | szt. | 3 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 4,8 x 250 mm, czarny | szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 370 mm, czarny | szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 150 mm, czarny | szt. | 500 |  |  |
|  | Opaski zaciskowe Opaski kablowe Tretytki - UV 3,6 x 250 mm, czarny | szt. | 500 |  |  |
|  | Akumulator MONOLITE 12 FIT 40 | szt. | 12 |  |  |
|  | Płyta ustojowa U-85 | szt. | 1 |  |  |
|  | Obejma do płyty ustojowej U-85 | szt. | 1 |  |  |
|  | Złącze krzyżowe 4 śrubowe | szt. | 5 |  |  |
|  | Lampa uliczna CORONA BASIC LED 62 W, 8600lm, IP 66, 5700K. Lub równoważna o nie gorszych parametrach. | szt. | 20 |  |  |
|  | Obudowa 300x300x166mm z płytą montażową transparentna UNIbox Uni-0/T43.00 | szt. | 1 |  |  |
|  | GUS20G SPIREX 20MM SZARA Rura karbowana ochronna IP64, PCV samogasnący | m | 60 |  |  |
|  | Rozdzielnica Budowlana Obudowa 2 X 400V 32A/4P + 2 X WYŁĄCZNIK 0-1 IP44 | szt. | 1 |  |  |
|  | Gniazdo tablicowe 16A 5P 400V /75x75/ czerwone IP44 Kierunek wprowadzenia wtyczki: Prosty | szt. | 2 |  |  |
| SUMA NETTO (PLN) |  |  |  |  |  |

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zatwierdzam:

…………………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej do składania ofert)